**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

**AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso*.

Clear Utilities, LLC (CN606085926) propone operar Risinger Ridge planta de tratamiento de aguas residuals (RN111617783) con un caudal promedia de 250,000 galones diarios. La instalación estará ubicada aproximadamente 0.95 millas al suroeste de la intersección de Risinger Road y autopista interestatal 45, en Ferris, condado de Ellis, Texas 75125.

Se espera que las descargas de la instalación demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (BOD5), sólidos suspendidos totales, nitrógeno amoniacal y oxígeno disuelto. Las aguas residuales domésticas serán tratado por balsas de aireación/digestor, un clarificador y una cámara de contacto de cloro.