**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS DE TPDES o TLAP**

**AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES/AGUAS PLUVIALES**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso*.

Equistar Chemicals, LP (CN600124705) opera el Equistar Chemicals Channelview Complex (RN100542281), que fabrica productos químicos orgánicos y resinas termoplásticas. La instalación está situada en 8280 Sheldon Road, en Channelview, Condado de Harris, Texas 77530. La solicitud es para modificar el Permiso TPDES No. WQ0000391000 para eliminar el monitoreo y el límite de concentración máxima diaria para aluminio total y el monitoreo para zinc total para las puntas de descarga 003/003A/003B/003C, y para eliminar el monitoreo y el límite de concentración máxima diaria para zinc total para la punta de descarga 004. Las puntas de descarga 003/003A/003B/003C y 004 descargan aguas pluviales y otras aguas residuales no procesadas de forma intermitente y con caudal variable. Entre los contaminantes que se esperan en los vertidos se incluyen aceites y grasas, sólidos en suspensión, aluminio y zinc. Otros contaminantes que pueden estar presentes en las descargas se enumeran en Worksheet 2 de la solicitud TPDES 2019. Las aguas descargadas por las puntas de descarga no requieren tratamiento antes de la descarga.