**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

**AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

Greenwood Ventures Group LLC (CN606011039) propone operar la planta de tratamiento de aguas residuales de Lockhart Landing (RN111484846), una planta de proceso de lodos activados operada en el modo de aireación extendida. La instalación estará ubicada aproximadamente a 1.87 millas al suroeste de la intersección de County Road 214 y US Highway 183, en el condado de Caldwell, Texas 78644.

Esta solicitud es para una nueva solicitud para descargar a un flujo promedio diario de 975,000 galones por día de aguas residuales domesticas tratadas.

Se espera que las descargas de la instalación contengan demanda bioquímica de (CBOD5) de cinco días, solidos suspendidos totales (TSS), nitrógeno amoniacal (NH3-N) y Escherichia coli. Los contaminantes potenciales adicionales se incluyen en el Informe técnico nacional 1.0, Sección 7. Análisis de contaminantes de efluentes tratados en el paquete de solicitud de permisos. Las aguas residuales domesticas serán tratadas en una planta de proceso de lodos activados y las unidades de tratamiento contaran con tamiz de aireación, clarificadores y cámaras de contacto de cloro. También se utilizara un digestor de lodos para retener los lodos antes de transportarlos.