## City of Odessa Laboratory Servi
matrixShortName | programName | methodName | analyteName | startDate | primaryAbCode | abParamId
DW | N/A | SM 9223 B (Colisure) | Total coliforms and E. coli (P/A) | 2024-10-01 | TX | 91176
NPW | N/A | Colilert | Escherichia coli (E. coli) | 2024-10-01 | TX | 90461
NPW | N/A | EPA 1664 | n-Hexane Extractable Material (O&G) | 2024-10-01 | TX | 81752
NPW | N/A | EPA 200.7 | Arsenic | 2024-10-01 | TX | 80692
NPW | N/A | EPA 200.7 | Cadmium | 2024-10-01 | TX | 80704
NPW | N/A | EPA 200.7 | Chromium | 2024-10-01 | TX | 80710
NPW | N/A | EPA 200.7 | Copper | 2024-10-01 | TX | 80716
NPW | N/A | EPA 200.7 | Lead | 2024-10-01 | TX | 80722
NPW | N/A | EPA 200.7 | Nickel | 2024-10-01 | TX | 80736
NPW | N/A | EPA 200.7 | Selenium | 2024-10-01 | TX | 80742
NPW | N/A | EPA 200.7 | Silver | 2024-10-01 | TX | 80745
NPW | N/A | EPA 200.7 | Zinc | 2024-10-01 | TX | 80767
NPW | N/A | EPA 300.0 | Chloride | 2024-10-01 | TX | 80956
NPW | N/A | EPA 300.0 | Fluoride | 2024-10-01 | TX | 80960
NPW | N/A | EPA 300.0 | Nitrate as N | 2024-10-01 | TX | 80963
NPW | N/A | EPA 300.0 | Orthophosphate as P | 2024-10-01 | TX | 80971
NPW | N/A | EPA 300.0 | Sulfate | 2024-10-01 | TX | 80974
NPW | N/A | SM 2130 B | Turbidity | 2024-10-01 | TX | 89476
NPW | N/A | SM 2320 B | Alkalinity as CaCO3 | 2024-10-01 | TX | 89479
NPW | N/A | SM 2340 C | Total hardness as CaCO3 | 2024-10-01 | TX | 89483
NPW | N/A | SM 2510 B | Conductivity | 2024-10-01 | TX | 89485
NPW | N/A | SM 2540 C | Residue-filterable (TDS) | 2024-10-01 | TX | 89488
NPW | N/A | SM 2540 D | Residue-nonfilterable (TSS) | 2024-10-01 | TX | 89491
NPW | N/A | SM 4500-H+ B | pH | 2024-10-01 | TX | 89646
NPW | N/A | SM 4500-NH3 D | Ammonia as N | 2024-10-01 | TX | 89647
NPW | N/A | SM 4500-NO2¯ B | Nitrite as N | 2024-10-01 | TX | 89683
NPW | N/A | SM 4500-P E | Total Phosphorus | 2024-10-01 | TX | 89690
NPW | N/A | SM 5210 B | Biochemical Oxygen Demand (BOD) | 2024-10-01 | TX | 89697
NPW | N/A | SM 5210 B | Carbonaceous BOD (CBOD) | 2024-10-01 | TX | 89698
NPW | N/A | SM 5310 B | Total Organic Carbon (TOC) | 2024-10-01 | TX | 89701