**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

**AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso*.

Clayton Properties Group, Inc., (CN606081289) propone operar Warren Tract WWTP RN#111609178. una instalación de tratamiento de aguas residuales. La instalación está ubicada a 0.9 millas al oeste suroeste de la intersección de County Road 207 y County Road 211, en 10. Ingrese el nombre de la ciudad aquí., Williamson County, Texas 78753.

Esta es una nueva aplicación para tratar hasta 170,000 gpd de aguas residuales domésticas.

Se espera que las descargas de la instalación contengan una demanda bioquímica de oxígeno carbonoso de cinco días (CBOD5), sólidos suspendidos totales (TSS), nitrógeno amoníaco (NH3-N) y Escherichia coli. Las aguas residuales domésticas serán tratadas un sistema de lodos activados que consta de varias estructuras de fundición in situ. El sistema tendrá una pantalla primaria, una cuenca de ecualización, múltiples trenes de proceso que consisten en anóxicos, pre-aireación y una cuenca de retención de lodos. La instalación utilizará desinfección UV