PLANTILLA EN INGLÉS PARA SOLICITUDES DE NUEVA/RENOVACIÓN/ENMIENDA TPDES o TLAP

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo exige el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no es federal. representaciones ejecutables de la solicitud de permiso.

Ali Mohammad Solhjou (CN602736845) opera Pin Oak MHP RN101457653. una planta de tratamiento de aguas residuales. La instalación está ubicada en 9215 Airline Drive, en Houston, Condado de Harris, Texas 77037.

Renovación que incluye una enmienda para descargar 30,000 galones por día de aguas residuales domésticas tratadas

Se espera que las descargas de la instalación contengan demanda bioquímica de oxígeno carbonoso, sólidos suspendidos totales y nitrógeno amoniacal. Las aguas residuales domésticas se tratan mediante un sistema de mezcla completa y lodos activados: línea de entrada; Cuenca de Aireación; Clarificador final; Digestor aeróbico; Contacto con cloro; y tubo de desagüe.