**AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso*.

Brazos Property Holdings (CN604925180) opera la planta de tratamiento de aguas residuales de Tex Villas Apartments (RN103124202), una planta de proceso de lodos activados operada en el modo de aireación extendida. La instalación esta ubicada aproximadamente a 800 pies al sur y 1,600 pies al oeste de la esquina noroeste de Lee County Fairgrounds, en Giddings, Condado de Lee, Texas 78942.

Esta es una nueva solicitud para descargar a un flujo promedio diario de 20,000 galones por día de aguas residuales domesticas tratadas.

Se espera que las descargas de la instalación contengan demanda bioquímica de oxigeno carbonosa de cinco días (CBOD5) y solidos suspendidos totales. Las aguas residuales domesticas se tratan en una planta de proceso de lodos activados con unidades de tratamiento que incluyen tanques de aireación y tanques de contacto con cloro.