Spanish PLS

Brazos Regional Public Utility Agency (CN604099465) opera le Surface Water and Treatment System (SWATS), RN101222180, una planta de tratamiento de agua de filtración (UF) y ósmosis inversa (RO) que proporciona agua potable a uno o más distritos de servicios públicos. La instalación ubicado 5912 Matlock Rd, en Granbury, Condado de Hood, Texas 76049 .

Se solicita renovación de permiso. Se incluye un diagrama de flujo revisado con la solicitud, aunque las corrientes de aguas residuales no se alteran.

Se espera que las descargas de la instalación contengan cloruros y sulfatos. Los desechos del tratamiento de agua incluyen, entre otros, agua de rechazo de ósmosis inversa, aguas residuales neutralizadas de limpieza en el lugar de las unidades de ósmosis inversa y ultrafiltración, aguas residuales de retrolavado de ultrafiltración, aguas residuales de retrolavado de filtros de medio dual y agua de decantación de la retención de lodos tanques.