# DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 24 DEL CONDADO DE HARRIS

**RENOVACIÓN DE PERMISO DE VERTIDO RESUMEN EN LENGUAJE SENCILLO**

*Entregamos el siguiente resumen para la solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que la Comisión de Calidad Ambiental de Texas está analizando según los requisitos del Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información de este resumen puede cambiar durante el análisis técnico de la solicitud y no son declaraciones federales exigibles de la solicitud del permiso.*

El Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 24 del Condado de Harris (CN600738132) opera la Planta de tratamiento de agua del Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 24 del Condado de Harris (RN102895943). La instalación está ubicada en 7010 Oakwood Glen Circle, Spring, TX 77379. Esta solicitud es para renovación para descargar a un flujo promedio anual de 60,000 galones por día de aguas residuales de retrolavado de filtros de gravedad. Se espera que las descargas de la instalación contengan sólidos suspendidos totales (TSS). Los contaminantes potenciales adicionales se incluyen en el Informe Técnico Nacional 1.0,  
Sección 7. Análisis de contaminantes del efluente tratado en el paquete de solicitud de permiso. El esquema de flujo del proceso de la planta de tratamiento de agua incorpora la aireación y la filtración como sistema de tratamiento primario. El agua de retrolavado periódico de la descargas del sistema de filtración al sistema de alcantarillado pluvial; de ahí a Theiss Gully, de ahí a Spring Gully, de ahí a Cypress Creek.

1