Harris County Utility District No. 16

WQ0012614001

Resumen en lenguaje sencillo en español

Harris County Utility District No. 16 (CN600741318) opera la Instalación de Tratamiento de Aguas Residuales del Harris County Utility District No. 16 (RN102333747), una instalación de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada en 20631 Fernbrush Drive, en Houston, Condado de Harris 77073.

Solicitud de renovación para descargar 500,000 galones por día de aguas residuales domésticas tratadas. Se espera que las descargas de la instalación contengan: CBOD(5), Total de Sólidos en Suspensión, Nitrógeno Amoniacal y E. coli. La instalación es una planta de lodos activados operada en modo de mezcla completa. Las unidades de tratamiento incluyen: cuatro cuencas de aireación, dos clarificadores, dos cámaras de contacto de cloro, tres digestores y un espesador.