Haven at Treeline, LLC (CN606004000) propone operar Haven at Treeline RN111472205. una nueva solicitud TPDES de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación estará ubicada en 17488 North Eldridge Parkway, en Tomball, Condado de Harris, Texas 77377.

Autorizar la descarga de aguas residuales tratadas en un volumen que no sobrepasa un flujo promedio diario de 48,000 galones por día.

Se espera que las descargas de la instalación contengan 14. Enumere todos los contaminantes esperados aquí. Las aguas residuales domésticas serán tratadas por una planta de procesamiento de lodos activados y las unidades de tratamiento incluirán un filtro de barras, una cámara de arena, tanques de aireación, clarificadores finales, digestores de lodos, un filtro de banda prensa, cámaras de contacto de cloro y una cámara de decloración.