Lochinvar Golf Club

WQ0014891001

English Plain Language Summary

Lochinvar Golf Club (CN600627970), operates the Lochinvar Golf Club Wastewater Treatment Facility (RN101607885) a domestic wastewater permit. The facility is located at 2000 Farrell Road, Houston, in Harris County, Texas 77073.

Renewal to discharge 5,000 gallons per day of treated domestic wastewater. Discharges from the facility are expected to contain: CBOD(5), Total Suspended Solids, Ammonia Nitrogen, Total Kjeldahl Nitrogen and E. coli. This is a .005 MGD activated sludge facility operated in the extended aeration mode. The treatment units include: aeration chamber, clarifier, chlorine contact chamber lift pumps and digester.

Lochinvar Golf Club

WQ0014891001

Resumen en lenguaje sencillo en español

Lochinvar Golf Club (CN600627970), opera la Instalación de Tratamiento de Aguas Residuales de Lochinvar Golf Club (RN101607885), un permiso de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada en 2000 Farrell Road, Houston, en el Condado de Harris, Texas 77073.

Renovación para descargar 5,000 galones por día de aguas residuales domésticas tratadas. Se espera que las descargas de la instalación contengan: CBOD(5), Total de Sólidos en Suspensión, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total Kjeldahl y E. coli. Esta es una instalación de lodos activados de .005 MGD operada en el modo de aireación extendida. Las unidades de tratamiento incluyen: cámara de aireación, clarificador, bombas elevadoras de cámara de contacto de cloro y digestor.