**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS DE TPDES o TLAP**

**AGUAS RESIDUALES** Introduzca ‘INDUSTRIALES’ o ‘DOMÉSTICAS’ aquí **/AGUAS PLUVIALES**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no es una representación ejecutiva fedérale de la solicitud de permiso*.

Poetry Road MUD of Rockwall County (CN605782010) propone operar Poetry Village WWTP RN110295599, una instlación TPDES de lodos activados de aireación extindido. La instalación está ubicada en aproximadamente 992 pies (0.19 millas) al noreste de la intersección de Pinon Trail y White Pine Drive, en Royse City, Condado de Rockwall, Texas 75189. Esta solicitud es para una renovación para descargar un flujo promedio diario de 90,000 galones por día de aguas residuales domésticas tratadas.

Se espera que las descargas de la instalación contengan demanda bioquímica de oxígeno carbonoso de cinco días (DOBC5), sólidos suspendidos totales (SST), *Escherichia coli* y nitrógeno amoniacal. Aguas residuales domésitca tratadas. estará tratado porrejilla de barra, tanque de aireación, clarificador, digestor y cámara de contacto de cloro.