**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

**AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso*.

Woodmere Development Co., Ltd (CN602463333 ) propone operar Harris County Municipal Utility District No. 559 WWTP, una planta de aguas residuales. La instalación

estará ubicada aproximadamente 0.9 millas al este de la intersección de Old Atascocita Rd y Crosby Huffman Rd.

Esta solicitud propone tratar un promedio de 2,500,000 galones diarios de aguas residuales de uso doméstico. <<*Para las aplicaciones de TLAP incluya la siguiente oración, de lo contrario, elimine:>>* Este permiso no autorizará una descarga de contaminantes en el agua en el estado.

Se espera que las descargas de la instalación contenga demanda de

bioquímica de oxígeno de cinco días (CBOD5 por sus siglas en inglés), sólidos

suspendidos totales (TSS por sus siglas en ingles), nitrógeno amoniacal (NH3-N), y

Escherichia coli. Posibles contaminantes adicionales están incluídos en la aplicación en

la sección 7 de la aplicación titulada Domestic Technical Report 1.0. Las aguas

residuales de uso doméstico serán tratadas en una planta con un sistema de lodos

activados que incluye un contenedor con rejillas, tanques aeróbicos, un tanque

clarificador, un tanque de contacto de cloro y tanques de digestión.